Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności 
w zakresie systemów odprowadzania 
i oczyszczania ścieków

- Oczyszczalnie ścieków

- Kanalizacja

Spis Treści

WSTĘP	4

I	Wprowadzenie	5

1.1.	Zasady ogólne	6

1.2.	Podstawowe definicje	7

II STRUKTURA STUDIUM	9

1	Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie	9

2	Definicja projektu	9

3	Charakterystyka projektu	9

3.1.	Podstawowe informacje	9

3.1.1.	Tytuł	9

3.1.2.	Lokalizacja projektu	9

3.2. Polityka rządowa/regionalna	9

3.3. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu	10

3.4. Zidentyfikowane problemy	10

3.5. Logika interwencji	10

3.5.1.	Cele projektu – oddziaływanie	10

3.5.2.	Komplementarność z innymi działaniami/programami	10

3.5.3.	Rezultaty	10

3.5.4.	Produkty	11

3.6. Analiza instytucjonalna	11

3.6.1.	Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta.	11

3.6.2.	Trwałość projektu	12

3.7. Analiza prawna wykonalności inwestycji	12

4	Analiza techniczna i/lub technologiczna	13

4.1.	Ocena techniczna projektu	13

4.2.	Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji	13

5	Różne analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora	14

5.1.	Podstawowe parametry systemu, określenie rynku odbiorców	14

5.1.1.	Kanalizacja	14

5.1.2.	Oczyszczalnia ścieków	17

5.1.3.	Opis systemu zaopatrzenia w wodę	17

6	Analiza finansowa	17

6.1.	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu	17

6.2.	Źródła finansowania projektu	17

6.3.	Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży w wyniku realizacji inwestycji	18

6.3.1.	Polityka cenowa	18

6.3.2.	Aktualny i przyszły popyt na usługi	19

6.3.3.	Plan przychodów	19

6.4.	Prognoza zmian w kosztach eksploatacyjnych inwestora	20

6.5.	Rachunek zysków i strat dla projektu.	20

6.6.	Rachunek przepływów pieniężnych inwestora po realizacji inwestycji	20

6.7.	Zmiana przepływów pieniężnych wywołanych realizacją przedsięwzięcia	20

7	Analiza ekonomiczna	21

7.1.Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej	21

7.2. Opis i kwantyfikacja efektów społecznych inwestycji	22

7.3.	Analiza wskaźnikowa	23

8	Analiza oddziaływania na środowisko	24

8.1	Bezpośredni efekt ekologiczny	25

9	Podsumowanie i wnioski	26

10	Załączniki (niezależnie od wymienionych we wniosku):	26

# WSTĘP

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla osób przygotowujących Studia Wykonalności dla projektów w zakresie systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dokument ten stanowi wytyczne dotyczące założeń, prezentacji parametrów oraz metodologii obliczeń wykonywanych dla danego projektu w ramach Studium Wykonalności.

Głównym celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie zasad przygotowywania Studiów Wykonalności w ramach ZPORR oraz osiągnięcie efektu porównywalności inwestycji. Wytyczne mają ułatwić proces przygotowywania Studiów Wykonalności przez beneficjentów oraz ocenę projektów przeprowadzaną przez Panel Ekspertów.

Natomiast jeśli beneficjent końcowy już przygotował Studium Wykonalności 
z pominięciem niektórych elementów to z formalnego punktu widzenia nie musi o nie uzupełniać swojego dokumentu, dla celów złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach ZPORR do Urzędu Marszałkowskiego, za wyjątkiem zgodności z wytycznymi dotyczącymi analizy ekonomicznej (analiza efektywności kosztowej) określonej 
w niniejszym dokumencie.

# I	Wprowadzenie

Charakterystyczną cechą systemów kanalizacyjnych są wysokie koszty stałe ich funkcjonowania (między innymi wysoka amortyzacja), specyficzna polityka cenowa 
i inwestycyjna zależna od czynników politycznych, struktura techniczna systemów niezgodna ze strukturą administracyjną gmin oraz wysoki poziom oddziaływania inwestycji na otoczenie społeczno-gospodarcze.

Ze względu na specyfikę gospodarki wodno-ściekowej ocena inwestycji w tym sektorze jest bardziej skomplikowana w porównaniu do innych usług komunalnych.

W celu ułatwienia porównywalności wyników zachodzi konieczność rekomendacji zbliżonej metodologii obliczeń wszystkim wnioskodawcom i jednoznacznego zdefiniowania danych wejściowych.

Często w eksploatacji jednego systemu uczestniczy kilka podmiotów zarówno w sensie właścicielskim jak i zarządczym (np. jedna gmina dostarcza ścieki do oczyszczalni należącej do innej gminy). Podział kosztów i korzyści pomiędzy beneficjentów (odbiorców, gminy, przedsiębiorstwa eksploatacyjne) odgrywa rolę drugorzędną, jest uzależniony w znacznym stopniu od czynników politycznych i stanowi transfer kapitału (właściwie między tym samym właścicielem, czyli gminą, społeczeństwem, spółką komunalną zazwyczaj kontrolowana przez gminę).

Analiza finansowa uwzględnia wyłącznie przepływy z punktu widzenia wnioskodawcy (inwestora), natomiast w analizie ekonomicznej należy wyszczególnić wpływ inwestycji na wszystkich użytkowników systemu i beneficjentów.

Ze względu na trudności z szacowaniem kosztów i korzyści w wartościach pieniężnych podstawą oceny ekonomicznej będzie analiza efektywności kosztowej. 
W zakresie analizy ekonomicznej studium wykonalności ma więc za zadanie dostarczenie informacji, które pozwolą ocenić panelowi ekspertów efekty ekonomiczne inwestycji..

W celu uchwycenia efektu dźwigni operacyjnej (będącej skutkiem wysokich kosztów stałych) obsługi systemów wariantem podstawowym (bazowym) w odniesieniu, do którego oceniamy inwestycję nie jest stan „0”, lecz zaniechanie inwestycji. Wynik interwencji 
w stan aktualny należy rozpatrywać względem scenariusza zaniechania interwencji.

Ocena finansowa i ekonomiczna obejmie, więc ocenę całego przedsięwzięcia (projektu) nie tylko wnioskowanego zadania (etapu projektu), ale też pozostałych zadań, 
które zostaną zrealizowane przez inwestora w dalszych etapach projektu. Wymusza to planowanie kompleksowe inwestycji.

## Zasady ogólne

Analiza powinna być wykonana w cenach stałych. Każda wielkość powinna zostać wyrażona w cenach aktualnych. Przedstawiamy więc, wszystkie wielkości w ujęciu realnym, dodatkowo zakładając zamrożenie cen. Powoduje to konieczność wyrażenia oprocentowania kredytów w ujęciu realnym (zakładając aktualną inflację).

Chcąc utrzymać konsekwentnie to założenie do wszystkich wielkości analizy podobnie należałoby postąpić w przypadku amortyzacji. Należy wówczas zastosować urealnienie nominalnych stawek amortyzacji wg wskaźników inflacji. W celu uproszczenia obliczeń dopuszczalne jest również zastosowanie stawek nominalnych bez urealniania.

Symulacje finansowe należy przedstawić na okres najbliższych 10 lat, 
ale analizą (np. obliczenie wskaźników finansowych) należy objąć okres technicznego życia projektu, czyli na 30 lat, zgodnie z wytycznymi OECD.

Jako rok przekazania każdego zadania inwestycyjnego do eksploatacji należy przyjąć rok następny po roku zakończenia budowy danego zadania.

Wszystkie obliczenia wykonywane są dla całego projektu, przedsięwzięcia.

W przypadku realizacji zadań w gospodarce wodnej i ściekowej możliwe jest wykonanie wspólnego studium wykonalności, ale obliczenia należy i tak oddzielnie wykonać dla systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

## Podstawowe definicje

SYST

SYSTEM - obejmuje oczyszczalnię wraz ze zlewnią, czyli kanalizacją zasilającą oczyszczalnię.

ZADANIE - wyodrębniona technicznie część przedsięwzięcia inwestycyjnego wymagająca oddzielnego pozwolenia na budowę.

PROJEKT (PRZEDSIĘWZIĘCIE) - działanie zmierzające do osiągnięcia konkretnego celu na podstawie zmian w systemie. Projekt jest sumą zadań (zarówno wnioskowanych jak i pozostałych). Więc będą to zmiany zarówno po stronie systemów kanalizacyjnych jak i oczyszczalni ścieków planowane do wykonania przez inwestora. W przypadku projektów w trakcie realizacji, (czyli dobudowa części systemu) są to pozostałe do wykonania zadania inwestycyjne wnioskodawcy zmierzające do osiągnięcia celu. Inwestorem może być pojedynczy podmiot działający w imieniu własnym lub grupy podmiotów posiadających ten sam cel i działających w wymaganych ramach organizacyjnych.

ETAP PROJEKTU – występuje wówczas, gdy oprócz zadań realizowanych w tym etapie (wnioskowanych) osiągnięcie celu wymaga realizacji innych zadań składających się na kompleksowy projekt. Jeśli aktualny wniosek obejmuje etap projektu to studium wykonalności i tak należy przygotować dla całego projektu.

GRUPA PROJEKTÓW – jeżeli dla osiągnięcia celu przedsięwzięcie składa się z kilku projektów. Gdy projekty są zlokalizowane w tym samym obszarze i mają ten sam cel, gdy należą do ogólnego planu tego obszaru, gdy nadzorowane są przez ten sam podmiot odpowiedzialny za osiągnięcie celów. Studium Wykonalności należy wykonać dla projektu, a w przypadku grupy projektów dla całej grupy.

PRODUKT – wynik interwencji w stan aktualny, czyli bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami (długość sieci, przepustowość oczyszczalni itp.).

REZULTATY - bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia programu lub projektu u beneficjentów pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia.

ODDZIALYWANIE - konsekwencje dla bezpośrednich adresatów po zakończeniu ich udziału w projekcie lub po zakończeniu danej inwestycji, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów, którzy skorzystali lub stracili w wyniku realizacji projektu.

NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ – nakłady inwestycyjne poniesione 
w okresie budowy. Obejmują prace przygotowawcze (Studia Wykonalności, prace projektowe) i nakłady na rzeczowy majątek trwały.

NAKŁADY W OKRESIE EKSPLOATACJI – nakłady na środki trwałe niezbędne do eksploatacji (ruchome środki trwałe), nakłady na remonty generalne powiększające wartość środków trwałych, nakłady odtworzeniowe.

# II STRUKTURA STUDIUM

# 1	Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie

W rozdziale tym może znaleźć się skrótowy przegląd kluczowych informacji o projekcie dotyczących określenia np.:

- celów (oddziaływania) projektu,

- rezultatów,

- produktów,

- przewidywanych nakładów inwestycyjnych,

- harmonogramu projektu oraz trwałości,

- wykonalności technicznej i instytucjonalnej projektu,

- beneficjentów końcowych.

Rozdział ten powinien w prostym do zrozumienia, przez osoby bez przygotowania technicznego, języku omówić podstawowe wyniki studium.

# 2	Definicja projektu

W punkcie tym należy krótko opisać co będzie przedmiotem projektu.

# 3	Charakterystyka projektu

3.1.	Podstawowe informacje

### 3.1.1.	Tytuł

Tytuł powinien być możliwie krótki, zwięzły i jednocześnie oddający charakter projektu.

### 3.1.2.	Lokalizacja projektu

Nazwa województwa i miejscowości, w której/rych będzie realizowany projekt. Można podać również inne informacje pomocne w lokalizacji inwestycji.

3.2. Polityka rządowa/regionalna

Punkt ten przedstawia makroekonomiczny kontekst projektu. Nawiązuje do dokumentów źródłowych/strategicznych związanych z planowanym projektem. Wszystkie dokumenty źródłowe powinny być dokładnie zidentyfikowane. Należy opisać możliwie wyczerpująco wszystkie aspekty związane z polityką krajową/regionalną w kontekście realizacji projektu. W punkcie tym należy przede wszystkim wskazać na powiązanie projektu 
z celami strategii rozwoju regionalnego województwa, a także z innymi dokumentami strategicznymi (o ile istnieją i są przez realizację działania wymagane) oraz  aktów prawnych i innych dokumentów ważnych z punktu widzenia realizacji działania/projektu.

3.3. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu

Punkt ten opisuje kluczowe cechy dla danego projektu sektora/terenu na tyle dokładnie, aby zrozumieć problemy, które realizacja projektu ma rozwiązać. Na przykład dane demograficzne, ekonomiczne, finansowe, stopa bezrobocia itp.

3.4. Zidentyfikowane problemy

Punkt ten powinien zawierać opis i analizę problemów, które dotykają bezpośrednich 
i pośrednich beneficjentów, w tym opis powiązań pomiędzy problemami, a badaną analizą otoczenia projektu. Następnie należy przeprowadzić w tym punkcie selekcję tych problemów, które projekt ma rozwiązać lub przyczynić się do ich rozwiązania.

3.5. Logika interwencji

### 3.5.1.	Cele projektu – oddziaływanie

Oddziaływanie – długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu, wykraczające poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów końcowych.

Beneficjent opisuje w tym punkcie jakie długoterminowe korzyści zostaną osiągnięte 
w danym sektorze/regionie poprzez realizację projektu.

Cel(e) projektu muszą być zgodne z celami działania zawartymi w UZPORR. Przykładowe cele projektów w ramach poszczególnych działań znajdują się w „Ogólnym podręczniku procedur ZPORR”.

### 3.5.2.	Komplementarność z innymi działaniami/programami

Potencjalny projekt zgłaszany do realizacji może stanowić element szerszego przedsięwzięcia. W punkcie tym należy przedstawić działania komplementarne. Dotyczy to zarówno powiązań z projektami realizowanymi ze środków unijnych, jak i krajowych, czy innych zagranicznych, które w jakikolwiek sposób są komplementarne 
z proponowanym projektem lub mogą mieć jakikolwiek wpływ na jego realizację.

### 3.5.3.	Rezultaty

W punkcie tym należy przedstawić informacje na temat rezultatów, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu. Rezultaty można zdefiniować jako korzyści, jakie wynikną dla beneficjenta bezpośrednio po zakończeniu projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami, tj. dostarczonymi mu usługami/dostawami materialnymi/inwestycjami. Przykładowe rezultaty projektów w ramach poszczególnych działań znajdują się w „Ogólnym podręczniku procedur ZPORR”.  Rezultaty te powinny być skwantyfikowane, czyli przedstawione w ujęciu liczbowym.

### 3.5.4.	Produkty

Produkt – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami (długość drogi, zwiększona nośność mostu, przepustowość stacji uzdatniania wody, długość gazociągu, oddana do użytku powierzchnia itp.).

Beneficjent opisuje w tym punkcie inwestycje i inne dobra powstałe, bądź pozyskane 
w ramach projektu, i które po zakończeniu implementacji projektu przełożą się na rezultaty opisane w poprzednim punkcie. Produkty muszą zostać skwantyfikowane. Przykładowe produkty projektów w ramach poszczególnych działań znajdują się w „Ogólnym podręczniku procedur ZPORR”.

Punkt ten powinien odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Jakie usługi będzie świadczył projekt ? Jakie dobra materialne zostaną dzięki realizacji projektu oddane ?

3.6. Analiza instytucjonalna

Punkt ten zawiera informację na temat:

- bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu oraz problemów ich dotykających,

- instytucji/osób zaangażowanych w realizację projektu, włącznie z podziałem odpowiedzialności, itp.,

- innych organizacji zaangażowanych w realizację projektu lub na które realizacja projektu będzie miała oddziaływanie,

- ewentualne powiązanie z innymi podmiotami,

- ewentualne rozwiązania związane z udostępnieniem wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim.

Szczególnie istotne jest zidentyfikowanie beneficjentów projektu. W przypadku projektów inwestycyjnych beneficjentem projektu jest instytucja, która będzie stroną kontraktu podpisanego z wykonawcą. Poza tym w punkcie tym należy określić kto będzie pełnił funkcję Pracodawcy, tj. Zamawiającego. Można również określić w jaki sposób wybrany będzie inżynier/menadżer projektu, tj. niezależny pośrednik pomiędzy pracodawcą, 
a kontraktorem – wykonawcą projektu. Inżynier projektu jest wybierany w drodze przetargu, więc na etapie przygotowania projektu nie można określić kto będzie pełnił tę funkcję. Dodatkowo w Studium Wykonalności należy wskazać, kto stanie się właścicielem inwestycji finansowanej ze środków EFRR po jej zakończeniu.

Poza tym punkt ten dzieli się na dwa podpunkty:

### 3.6.1.	Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta.

Należy dokonać opisu stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt. Należy również podać dokładny opis wdrażania projektu przedstawiając w nim zaangażowane organizacje, ewentualnie osoby, ich rolę i przypisaną odpowiedzialność, a także opis towarzyszących procesowi wdrażania procedur, harmonogram pozyskiwania odpowiednich zezwoleń, prac przygotowawczych, przetargów oraz realizacji projektu.

Należy również podać działania, które powinny wypełnić inne organizacje w celu wykonania produktów, otrzymania rezultatów oraz osiągnięcia celów (oddziaływania). Poza tym należy podać wielkość niezbędnych środków oraz źródła ich pochodzenia 
w celu sfinansowania kosztów wdrożenia projektu, o ile nie są one finansowane ze środków EFRR oraz udziału własnego beneficjenta.

Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy beneficjent posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu ?

Poza tym w podpunkcie tym należy opisać, w jaki sposób będzie wdrażany Projekt. Między innymi należy opisać kto będzie odpowiedzialny za wdrożenie, w jaki sposób zostanie sfinansowana praca komórki odpowiedzialnej za wdrożenie, harmonogram prac przygotowawczych, projektowych oraz otrzymywania odpowiednich zatwierdzeń 
i zezwoleń oraz harmonogram procesu przetargowego i realizacji Projektu.

### 3.6.2.	Trwałość projektu

Ponieważ każdy z projektów finansowanych ze środków EFRR musi funkcjonować 
w okresie długoterminowym, w podpunkcie tym należy opisać kto będzie ponosić koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji. Długotrwałość projektu oznacza także, iż projekt musi spełniać kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej. Potwierdzenie spełnienia tych norm musi zostać zawarte w niniejszym podpunkcie.

Beneficjent jest również zobowiązany do utrzymania projektu przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. Należy więc określić sposób zarządzania i eksploatacji majątku, który powstanie dzięki realizacji projektu.

Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy beneficjent posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu ? Kto będzie zarządzał projektem w ciągu co najmniej 5 lat od chwili realizacji projektu ?

3.7. Analiza prawna wykonalności inwestycji

Należy opisać kwestie prawne związane z realizacją projektu. W części tej powinna znaleźć się odpowiedź na temat własności gruntu/obiektów - gdzie będzie realizowany projekt. W punkcie tym można również podać informację na temat dostępności gruntu,
a także mediów pod inwestycję.

# 4	Analiza techniczna i/lub technologiczna

## 4.1.	Ocena techniczna projektu

Należy opisać charakterystyczne cechy technologii i odnieść się do alternatywnego wariantu technicznego osiągnięcia celu projektu. Dla kanalizacji należy określić rodzaj kanalizacji, długość i średnicę, materiał poszczególnych odcinków sieci, liczbę przepompowni, łączną moc przepompowni i średniodobowy czas ich pracy.

Dla oczyszczalni należy określić technologię oczyszczalni, przepustowość (aktualną i po realizacji projektu), wyszczególnić główne elementy. Należy uwzględnić również wykorzystanie pozostałości poprocesowych w projekcie.

W przypadku oczyszczalni należy zaszeregować ją według następujących kategorii:

- Oczyszczanie podstawowe - usuwanie nierozpuszczonych ciał stałych;

- Oczyszczanie drugiego stopnia - usuwanie rozpuszczonej materii organicznej pozostającej w ściekach, należy podać, jaki system filtracji będzie wykorzystany na tym etapie; „złoże biologicznie zraszane” czy „osad czynny”;

- Oczyszczanie trzeciego stopnia - dalsze usuwanie amoniaku, składników pokarmowych oraz cząstek organicznych wciąż pozostających w ściekach, należy podać, jaki system filtracji będzie wykorzystany na tym etapie; fizyczny czy chemiczny. Systemy usuwania biogenów (azot i fosfor);

Należy również opisać technologię systemu unieszkodliwiania pozostałości poprocesowych.

Natomiast dla kanalizacji należy porównać do alternatywnego rozwiązania technologicznego (grawitacyjna, ciśnieniowa, ogólnospławna, rozdzielcza) oraz uzasadnić zastosowanie określonych materiałów do budowy.

Jeśli przedsięwzięcie składa się z grupy projektów powyższe dane należy przedstawić dla wszystkich projektów

## Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji

Należy odnieść się do alternatywnych możliwych rozwiązań zakresu projektu (czyli alternatywnego projektu), wytyczenia innych tras, budowy kilku oczyszczalni, podłączenia kanalizacji do innej oczyszczalni (np. w sąsiedniej gminie), dołączenia sąsiednich gmin do oczyszczalni, zaproponowanie dla części użytkowników alternatywnych rozwiązań (przydomowe oczyszczalnie, szczelne zbiorniki). Uzasadnienie ilości przepompowni sieciowych. Należy podać również związek zakresu projektu z celami. W studium należy przedstawić wnioski z analizy.

Metodę analizy opcji należy dobrać do specyfiki przedsięwzięcia.

Na przykład można zastosować metodę dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC).

Definicja DGC jest dana poniższym wzorem.

KIt 	– nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku;

KEt 	– koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku;

i 	– stopa dyskontowa;

t 	– rok, przyjmuje wartości od 0 do n, gdzie 0 jest rokiem, w którym ponosimy pierwsze koszty, natomiast n jest ostatnim rokiem, działania instalacji.

EEt – miara rezultatu np. usunięty ładunek BZT5, lub ilość oczyszczonych ścieków

# 5	Różne analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora

## Podstawowe parametry systemu, określenie rynku odbiorców

### 5.1.1.	Kanalizacja

Poniższe parametry należy określić oddzielnie dla stanu aktualnego, zadań zgłoszonych do ZPORR (stan po realizacji), oraz innych planowanych zadań (stan po realizacji), zgodnie 
z definicjami przedstawionymi we wstępie do wytycznych. Zgodnie z kryteriami ZPORR preferowane będą projekty kompleksowe, czyli takie, w których zadania wnioskowane obejmują wszystkie zadania planowane (cały projekt wykonywany jest kompleksowo). Również w przypadku realizacji zadania polegającego wyłącznie na budowie oczyszczalni ścieków dla istniejącej  kanalizacji należy przedstawić dane o aktualnym stanie systemu kanalizacji zarządzanej lub należącej do inwestora.

| odbiorcy usług w stanie aktualnym |
| --- |
| Liczba mieszkańców [osób] |  |
| Liczba użytkowników (mieszkańców) możliwych do podłączenia [osób] |  |
| Liczba użytkowników (mieszkańców) [osób] |  |
| Średnioroczna liczba turystów [osób] |  |
| Ilość ścieków odbieranych od pozostałych [m3/rok] |  |
| RLM pozostałych |  |
| Długość sieci [mb] |  |

| dla każdego planowanego zadania |
| --- |
| Wyszczególnienie | Rok 1 | Rok 2 | Rok 3 | Dane po zrealizowaniu zadania |
| Nakłady inwestycyjne (wg cen aktualnych) [tys. zł] |  |  |  |  |
| Liczba mieszkańców [osób] |  |  |
| Prognozowana liczba mieszkańców [osób] |  |  |
| Prognozowana liczba użytkowników (mieszkańców) możliwych do podłączenia [osób] |  |  |
| Prognozowana liczba użytkowników (mieszkańców) [osób] |  |  |
| Średnioroczna liczba turystów [osób] |  |  |
| Prognozowana średnioroczna liczba turystów [osób] |  |  |
| Ilość ścieków od pozostałych [m3/dobę] |  |  |
| Prognozowana ilość ścieków od pozostałych [m3/d] |  |  |
| Prognozowane RLM pozostałych |  |  |
| Długość sieci [mb] |  |  |

- Nazwa zadania – związana bezpośrednio z produktem;

- Nakłady inwestycyjne na budowę (wg cen aktualnych) [tys. zł] - wraz 
z wyjaśnieniem źródła pochodzenia danych (kosztorys inwestorski, cena przetargowa, dotychczasowe doświadczenia inwestora);

- Liczba mieszkańców [osób] - ilość mieszkańców zamieszkujących teren działania systemu kanalizacyjnego w ramach tego zadnia, lub grupy zadań. Dla stanu istniejącego należy podać ilość mieszkańców zamieszkujących zlewnię terenów aktualnie objętych kanalizacją, zarówno podłączonych jak i nie podłączonych. Prognozowana – uzupełniona o zmiany uzasadnione trendami demograficznymi, oddziaływaniem programów inwestycyjnych na terenie zlewni. Opisać przyjęte uzasadnienie założenia, logikę oddziaływania, dokumentację, czyli np. plan zagospodarowania przestrzennego i dotychczasowe realizacje na terenach położonych nieopodal o zbliżonych warunkach przyrodniczo-gospodarczych;

- Prognozowana liczba użytkowników (mieszkańców) możliwych do podłączenia [osób] – prognozowana ilość mieszkańców zamieszkujących zlewnię objętą systemem kanalizacyjnym w ramach tego zadnia, lub grupy zadań, dla których istnieją techniczne i ekonomiczne przesłanki do podłączenia do kanalizacji, czyli jest to ilość mieszkańców z danej zlewni pomniejszona o odbiorców, do których dociągnięcie sieci byłoby nieopłacalne;

- Prognozowana liczba użytkowników (wg mieszkańców) [osób] – prognozowana ilość mieszkańców zamieszkujących zlewnię objętą systemem kanalizacyjnym 
w ramach tego zadnia, lub grupy zadań, dla których istnieją techniczne 
i ekonomiczne przesłanki do podłączenia do kanalizacji, którzy wyrażają chęć podłączenia do sieci, więc jest to ostateczna prognozowana ilość użytkowników 
z obszaru zlewni danego zadania, lub grupy zadań, a dla stanu aktualnego liczba aktualnych użytkowników;

- Średnioroczna liczba turystów [osób] – należy podać aktualną liczbę 
i prognozowaną – w przypadku założenia wzrostu uzasadnić;

- Prognozowana ilość ścieków od pozostałych [m3/dobę] - jest to ilość ścieków obierana od instytucji, zakładów przemysłowych i innym podmiotów gospodarczych nie ujętym w definicji „prognozowana ilość użytkowników 
i turystów”. W przypadku założenia wzrostu odbiorców należy opisać źródła szacunków.

W przypadku znaczącej wartości jednego odbiorcy należy określić czynniki ryzyka związane z ciągłością usług. Czyli ocenić kondycję finansową odbiorcy 
i możliwości zmian zapotrzebowania na usługę.

- RLM pozostałych - jest to równoważna liczba mieszkańców dla ścieków produkowanych przez instytucje, zakłady przemysłowe i inne podmioty gospodarcze nie ujęte w definicji „prognozowana ilość użytkowników i turystów”. Aktualna i prognozowana wartość za kilka lat. W przypadku założenia wzrostu odbiorców należy opisać źródła szacunków.

RLM =   (dobowa objętość ścieków [m3/d]  x  średnie BZT5 [gO2/m3]

60 [gO2/Md])

gdzie: BZT – biologiczne zapotrzebowanie tlenu

W przypadku znaczącej wartości jednego odbiorcy należy określić czynniki ryzyka związane z ciągłością usług. Czyli ocenić kondycję finansową odbiorcy 
i możliwości zmian zapotrzebowania na usługę.

- Długość sieci [mb] – długość sieci wybudowanej w wyniku realizacji zadania.

### 5.1.2.	Oczyszczalnia ścieków

Należy określić nakłady inwestycyjne na budowę (wg cen aktualnych) i przepustowość 
w poszczególnych latach. Nakłady powinny obejmować urządzenia do utylizacji pozostałości poprocesowych, jeśli takowe występują.

### 5.1.3.	Opis systemu zaopatrzenia w wodę

Należy krótko scharakteryzować system wodociągowy. Stopień zaspokojenia potrzeb, jakość wody, polityka cenowa, podstawowe parametry systemu.

# 6	Analiza finansowa

Analiza finansowa dotyczy badania zmian przepływów pieniężnych inwestora w systemie wywołanych realizacją projektu.

## Nakłady inwestycyjne na realizację projektu

- Należy przedstawić szczegółowy harmonogram rzeczowo- finansowy nakładów na budowę dla realizacji inwestycji (tylko dla wnioskowanych zadań), oraz zbiorcze zestawienie szacunków nakładów inwestycyjnych na budowę dla pozostałych zadań.

- Aby wyszczególnić wszystkie wydatki w okresie eksploatacji należałoby uwzględnić również nakłady w okresie eksploatacji tj. zakup ruchomych środków trwałych, urządzeń nie będących składnikiem nakładów na budowę, innego sprzętu, a także nakłady na remonty generalne i nakłady odtworzeniowe (podnoszące wartość środków trwałych), wymianę wyposażenia technicznego po technicznym okresie użytkowania (pompy, inne urządzenia) Nie należy mylić nakładów odtworzeniowych, które powodują wzrost wartości środków trwałych (podlegają amortyzacji), z kosztami bieżących napraw, remontów i konserwacji zaliczanych wprost do kosztów operacyjnych.

## 6.2.	Źródła finansowania projektu

Szczegółowe określenie źródła finansowania przedsięwzięcia (etap projektu, projekt) 
i określenie rodzaju finansowania (kredyt, dotacja, środki własne). Dla kredytów należy określić podstawowe parametry: oprocentowanie (określenie czy stałe czy zmienne), okres kredytowania, okres karencji, prowizja, rodzaj spłat (miesięcznie, kwartalnie, rocznie). Poza tym należy podać ocenę możliwości finansowych inwestora oraz przedstawić wnioski z analizy zdolności inwestycyjnej inwestora.

## Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży w wyniku realizacji inwestycji

### 6.3.1.	Polityka cenowa

- Aktualna i planowana polityka cenowa

Należy podać opis polityki cenowej aktualnie i po realizacji inwestycji wraz 
z uzasadnieniem (polityka zgodna z ustawą, poziom cenowy akceptowany społecznie, ceny zapewniające samofinansowanie i płynność przedsiębiorstwa, amortyzacja, dopłaty samorządu). Poza tym należy podać sposób kalkulacji opłat, określenie metody naliczania amortyzacji. Powinno się także określić wartości dopłat właściciela - w przypadku, gdy przychody z opłat od użytkowników nie pokrywają kosztów operacyjnych. Jaka jest strategia dostosowania spółki do warunków rynkowych i jaki będzie wpływ przedsięwzięcia na ten proces? Czy po realizacji inwestycji przedsiębiorstwo będzie finansować swoją działalność operacyjną i inwestycyjną (nakłady odtworzeniowe) wyłącznie z przychodów ze sprzedaży? Należy określić procentowo alokację opłat pomiędzy poszczególnych użytkowników. Możliwości alokacji należy przyjąć zgodnie 
z zaleceniami ustawowymi.

- Określenie poziomu opłaty akceptowanej społecznie

W niniejszym punkcie należy skalkulować opłatę dla mieszkańców na poziomie akceptowanym społecznie. Dla zapewnienia porównywalności wyników analizy do celów obliczeń zakładamy, że opłata za wodę i ścieki nie może pochłaniać więcej niż 4 % dochodu gospodarstwa domowego. Alokacji pomiędzy opłatą za wodę i ścieki należy dokonać na podstawie kosztów jednostkowych usług.

Należy przedstawić dane charakterystyczne dla terenu objętego inwestycją, na podstawie, których dokonano obliczenia opłaty:

  - dochód gospodarstw domowych,

  - średnią ilość osób w gospodarstwie domowym,

  - średnie (aktualne) zużycie jednostkowe wody

- zidentyfikowanie wariantu bazowego i kalkulacja opłat do celów analizy finansowej

W celu osiągnięcia spójności w ocenie przedsięwzięcia należy zastosować jednakowy sposób kalkulacji opłaty do potrzeb analizy finansowej przed i po realizacji przedsięwzięcia. Aby to osiągnąć należy zdefiniować wariant bazowy, jako „zaniechanie inwestycji”. W tym celu aktualną ilość usług z przed inwestycji należy przemnożyć przez opłatę zgodnie z metodą kalkulacji, jaka zostanie zastosowana po realizacji (tak, aby osiągnąć jednakową bazę porównawczą). Taryfa powinna być skalkulowana zgodnie 
z przepisami prawa. Opłatę należy skalkulować co najmniej na poziomie pokrywającym koszty (przy założeniu amortyzacji w sposób uproszczony – liniowa, 30 letni okres amortyzacji). W ramach opłaty należy wyodrębnić część pokrywaną przez odbiorców 
i część pokrywaną z budżetu gminy (jeżeli taka sytuacja występuje). Dopłatę w analizie finansowej traktujemy jako przychód. Opłata po realizacji przedsięwzięcia nie może przekraczać jednak poziomu akceptowanego społecznie, obliczonej w poprzednim punkcie i powinna być w całości wnoszona przez odbiorców usług.

### 6.3.2.	Aktualny i przyszły popyt na usługi

Należy przeprowadzić kalkulację rocznej ilości sprzedawanych usług [m3/rok] poprzez przemnożenie ilości odbiorców przez zużycie jednostkowe. Dane dotyczą inwestora (operatora).

Analizę przeprowadzamy przy założeniu stałych parametrów. Zużycie jednostkowe powinno być na poziomie aktualnym. W wyjątkowych przypadkach (w przypadku zmiany tendencji, prognozy znacznych zmian opłat) możemy założyć zmianę zużycia jednostkowego W takim przypadku założenie to należy uzasadnić. Założenia należy również uzasadnić w przypadku przyjęcia zużycia jednostkowego wody poza przedziałem od 90 1/Mk*d do 120 l/Mk*d.

Należy określić ilości ścieków odbieranych od poszczególnych grup odbiorców 
w poszczególnych latach eksploatacji oraz podać następujące wartości dla stanu aktualnego, oraz w okresie realizacji i eksploatacji:

- ilość ścieków odbieranych od mieszkańców (wraz z turystami);

- ilość ścieków od pozostałych – określenie ilości ścieków oddzielnie  od jednostek publicznych i podmiotów gospodarczych;

- ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni;

- opłata za przyjęcie ścieków do oczyszczalni (dotyczy ścieków dowożonych).

### 6.3.3.	Plan przychodów

Do celów analizy finansowej należy przygotować plan przychodów, który powinien zawierać również przychody w stanie aktualnym (teoretyczne, ze względu na narzuconą powyżej politykę cenową zamieszczoną w punkcie 6.3.1 c)). Na podstawie planu przychodów należy obliczyć planowaną zmianę przychodów wynikająca z realizacji przedsięwzięcia.

W przypadku grupy projektów kalkulację należy wykonać dla każdego projektu oddzielnie i razem dla całego przedsięwzięcia.

Przy planie przychodów należy również uwzględnić nieściągalność należności na podstawie aktualnych wskaźników podmiotu (w przypadku nowych podmiotów).

## Prognoza zmian w kosztach eksploatacyjnych inwestora

Dla stanu aktualnego należy podać rzeczywiste koszty eksploatacyjne oddzielnie dla oczyszczalni i kanalizacji w układzie kosztów rodzajowych, wraz z aktualnymi kosztami utylizacji pozostałości poprocesowych. Następnie należy oszacować koszty eksploatacyjne w latach następnych będące wynikiem realizacji przedsięwzięcia (zmiany kosztów). Amortyzację należy skalkulować w sposób uproszczony-liniowa, 30 letni okres użytkowania.

## Rachunek zysków i strat dla projektu.

W rachunku wyników należy ująć wyłącznie zmianę poszczególnych wielkości wywołanych projektem (różnica między stanem po realizacji projektu i wariantem bazowym). Rachunek wyników należy wykonać zgodnie z Ustawą o rachunkowości (minimum grupy główne).

## Rachunek przepływów pieniężnych inwestora po realizacji inwestycji

Zgodnie z definicjami i formatami (min. grupy główne) zawartymi w znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Na wariant bazowy zdefiniowany jako stan aktualny skorygowany o politykę cenową zgodnie z wytycznymi z punktu 6.3.1 c). Przepływy powinny zawierać zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Należy podać wskaźniki rotacji przyjęte do obliczenia tego zapotrzebowania. W przypadku, gdy przepływy wychodzą w którymkolwiek roku ujemne należy określić źródło pokrycia deficytu.

## Zmiana przepływów pieniężnych wywołanych realizacją przedsięwzięcia

Należy określić różnicowe przepływy pieniężne, które powstają w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Zakładamy, więc, że bez realizacji przedsięwzięcia przedsiębiorstwo osiągałoby w latach następnych zarówno przychody ze sprzedaży na poziomie określonym w wariancie bazowym i koszty eksploatacji analogiczne do stanu aktualnego. Przepływy określamy dla inwestora, ale w ramach systemu odprowadzania ścieków (nie należy uwzględniać przepływów z systemów zaopatrzenia w wodę)

Należy uwzględnić nakłady inwestycyjne zgodnie z punktem 6.1

Na podstawie tych przepływów pieniężnych należy wyznaczyć finansowe wskaźniki efektywności przedsięwzięcia i efektywności środków własnych, czyli IRR przedsięwzięcia i NPV przedsięwzięcia oraz IRR finansową wewnętrzną stopę zwrotu środków własnych tzw. FRR/K. W celu obliczenia wskaźników rentowności środków własnych salda ocenianych przepływów pieniężnych należy skorygować o zewnętrzne źródła finansowania inwestycji, czyli dotacje i kredyty (transze spłaty, odsetki).

Obliczenia wskaźników NPV należy wykonać dla okresu 30 lat i stopy dyskonta na poziomie 6%.

# 7	Analiza ekonomiczna

Analizę ekonomiczną możemy podzielić wg metodologii oceny na trzy rodzaje:

- CBA Cost-Benefit Analysis, Analiza kosztów i korzyści

- CEA Analiza Efektywności Kosztowej

- Analiza wielokryterialna

Jako podstawowy cel przyjęto zapewnienie porównywalności inwestycji. Ze względu na trudności z szacowaniem kosztów i korzyści w wartościach pieniężnych podstawą oceny ekonomicznej będzie analiza efektywności kosztowej dokonana przez panel ekspertów oceniających studium wykonalności. W tym celu należy określić miary efektów ekonomicznych opisane w niniejszym rozdziale.

## 7.1.Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej

Należy obliczyć efektywność kosztową inwestycji za pomocą średniorocznego kosztu jednostkowego.

Wskaźnik efektywności kosztowej = Średnioroczna miara rezultatu/Średnioroczny koszt

Średnioroczna miara rezultatu – osiąganego po realizacji całego przedsięwzięcia. Miarą rezultatu będzie bezpośredni efekt ekologiczny opisany w punkcie 8.1.

Średnioroczny koszt – obejmuje roczne  koszty operacyjne po realizacji projektu (wraz 
z amortyzacją, rachunek wyników przedsięwzięcia 6.5).

Roczne koszty operacyjne (eksploatacyjne) – koszty generowane w wyniku realizacji projektu w okresie rocznym. Jest to więc zmiana kosztów wywołana realizacją projektu, wraz 
z amortyzacją (zmiana w roku następnym po realizacji projektu). Amortyzacja stanowi odzwierciedlenie nakładów inwestycyjnych.

## 7.2. Opis i kwantyfikacja efektów społecznych inwestycji

W punkcie tym należy podać efekty społeczne realizacji inwestycji z pominięciem bezpośrednich efektów ekologicznych. Główny nacisk należy położyć na oddziaływanie projektu inwestycyjnego.

W pierwszej kolejności należy określić wpływ inwestycji na inne podmioty wyrażony 
w pieniądzu, czyli np. oszczędności mieszkańców dotychczas wywożących ścieki (określony na podstawie informacji o ilości ścieków jest dowożonych do oczyszczalni).

Istnieje wiele metod wyceny kosztów i korzyści społecznych.

Stosowane zazwyczaj metody to:

- metoda efektów produkcyjnych,

- szacowanie nakładów prewencyjnych i kosztów restytucji,

- szacowanie kosztów odtworzenia,

- metody hedonicznych,

- metoda kosztów podróży,

- metoda deklarowanych preferencji.

Większość z nich opiera się na wykorzystaniu tzw. „mądrości zbiorowej” społecznych uczestników. Trudno jest więc ujednolicić kryteria społeczne i założenia stosowane były konsekwentnie do wszystkich projektów.

Następnie podać wszelki pozostałe rezultaty i oddziaływania kwantyfikując je w jednostkach naturalnych.

- wyszczególnienie głównych korzyści społecznych (rezultaty i oddziaływania);

- przypisanie im określonych wartości, ale nie koniecznie wyrażone w pieniądzu. Można zastosować dowolną jednostkę wartościującą zjawisko. Głównym kryterium wyboru jednostki powinna być wiarygodność wyrażanego efektu społecznego;

- uzasadnienie przedstawionych korzyści i metodologii szacunków. Wykazanie związków przyczynowo-skutkowych osiągnięcia poszczególnych rezultatów 
i oddziaływań.

W celu zobrazowania oczekiwań zawartych w tym punkcie poniżej przedstawiono kilka przykładów:

  - jeżeli uzbrojenie terenu w kanalizację wpłynie na cenę nieruchomości, lub działek należy określić skalę wpływu (metoda hedoniczna).

  - jeśli budowa infrastruktury spowoduje wzrost ilości turystów należy wyszczególnić ten wzrost w osobodniach, podać ilość turystów w sezonie i określić średnią odległość, z której turyści dojadą do miejsca realizacji inwestycji. Należy uzasadnić przyjętą tezę. Odnieść się do stanu aktualnego. Przedstawić aktualną ilość ludności okresowej. Porównać z okolicznymi miejscami gdzie została wykonana podobna inwestycja (opisać warunki naturalne np. plaże, las, krajobrazy, obyczaje regionalne, zabytki, dzieła sztuki oraz plany stworzenia atrakcji turystycznych np. stworzenie warunków do uprawiania sportu, atrakcje kulturalne, marketing 
i promocja regionu).

  - jeżeli przyrost ludności okresowej, lub stałej pobudzi usługi związane z ich wypoczynkiem, a także budownictwo; należy wyszczególnić nowe pośrednie miejsca pracy, średni czas pracy, w jakich sektorach powstaną i jakie przyjęto założenia. Należy także określić bezpośrednie miejsca pracy, przewidywany okres pracy.

  - jeśli jakość odbiornika wpłynie na wodę używaną do procesów produkcyjnych (np. chłodzenie urządzeń w energetyce, obniżenie kosztów uzdatniania wody) rolniczych (możliwość odbioru produktów rolnych, które dotychczas nie spełniały norm, np. mleko), ewentualne ograniczenie strat w rybołówstwie, należy wyszczególnić takie przypadki, jeśli są to grupy to przedstawić ilość, którym poprawią się warunki produkcyjne i w jakim stopniu.

Należy również określić koszty utraconych korzyści związanych z alternatywną możliwością zagospodarowania terenu pod oczyszczalnię ścieków.

Podobnie jak w analizie finansowej wszystkie parametry należy przedstawić jako zmianę względem wariantu bazowego (zaniechania inwestycji).

## Analiza wskaźnikowa

Przykładowe wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

Długość wybudowanej kanalizacji [mb]

Wzrost przepustowości oczyszczalni (w przypadku grupy projektów, ilość i przepustowość łączną) [m3/d]

Wskaźniki efektywności produktu

Nakłady na kanalizację w stosunku do długości sieci [PLN/mb]

Nakłady na oczyszczalnię w stosunku do wzrostu przepustowości [PLN/m3]

Wskaźniki rezultatu:

Ilość ścieków oczyszczonych w wyniku realizacji inwestycji [m3]

Wzrost poziomu skanalizowania [%] (podać przed i po)

Wskaźniki efektywności rezultatów

Nakłady na kanalizację w stosunku do ilości użytkowników [PLN/Mk]

Nakłady na kanalizację w stosunku do ilości użytkowników turystów [PLN/Mk]

Nakłady na kanalizację w stosunku do ilości użytkowników, turystów, RLM pozostałych [PLN/Mk]

Nakłady na oczyszczalnię w stosunku do docelowej ilości ścieków oczyszczanych [PLN/m3]

Nakłady na oczyszczalnię i kanalizację w stosunku do usuniętego ładunku BZT5 w wyniku realizacji przedsięwzięcia [PLN/gO2/m3]

Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w stosunku do przepustowości [%]

Jednostkowy koszt oczyszczania bez amortyzacji [PLN/m3]

Jednostkowy koszt oczyszczania ścieków wraz z amortyzacją [PLN/m3]

Jednostkowy koszt odprowadzenia ścieków (kanalizacji) bez amortyzacji [PLN/m3]

Jednostkowy koszt odprowadzenia ścieków (kanalizacji) wraz z amortyzacją [PLN/m3]

Jednostkowy koszt energii elektrycznej sieci kanalizacyjnej [PLN/kWh]

Wskaźniki oddziaływania

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego (efekty z analizy kosztów i korzyści społecznych 3-5 lat po realizacji projektu)

Liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy 3-5 lat po realizacji projektu [etat]

Wskaźniki oceny efektów oddziaływania:

Należy odnieść nakłady inwestycyjne do każdej trwałej korzyści społecznej i efektu ekologicznego.

# 8	Analiza oddziaływania na środowisko

Dla projektów, dla których wymagane jest polskim prawem wykonanie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z wymaganiami prawa wspólnotowego (Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska) należy w tym rozdziale zawrzeć krótkie streszczenie tego dokumentu.

Poza tym należy podać lub określić:

- podstawowe zanieczyszczenia przed i po oczyszczeniu;

- liczbę populacji korzystającej z efektu ekologicznego;

- aktualną ilość ścieków dowożonych i trafiających z terenu planowanej zlewni oczyszczalni (planowanego systemu) do oczyszczalni ścieków;

- jednostkową opłatę jaką przewoźnicy pobierają od mieszkańców za wywóz 
(w przypadku dotowania wywozu przez gminę, należy podać również wartość dopłaty jednostkowej);

- główne zagrożenia ekologiczne dla wód podziemnych i powierzchniowych;

- wpływ ścieków nieoczyszczonych na jakość ujmowanych wód, rodzaj ujęć wody pitnej ich wydajność;

- odbiornik, odległość zrzutu ścieków od ujęcia wód powierzchniowych, terenów rekreacyjnych i obszarów chronionych, czy teren jest wykorzystywany gospodarczo lub rekreacyjnie;

- zagrożenie eutrofizacją;

- siedliska chronionych gatunków fauny wodnej i lądowej.

Należy również podać i określić:

- opis rozwiązania gospodarki osadowej (spalanie, rolnicze wykorzystanie) 
i wykorzystania metanu. Należy odnieść się do dokumentacji, do efektu ekologicznego dla alternatywnego wariantu;

- poziom hałasu przy oczyszczalni, uciążliwości tego zjawiska dla mieszkańców;

- utrudnienia dla ludności związane z nieprzyjemnymi zapachami.

## Bezpośredni efekt ekologiczny

Dla zadań z zakresu ochrony wód, dla systemów kanalizacyjnych rezultatem będzie przeważnie wielkość zbliżona do zmiany ilości doprowadzonych do oczyszczalni i oczyszczonych ścieków.

Średnioroczna miara rezultatu = X * ilość ścieków objęta projektem[m3/rok]

gdzie:

X jest największą wartością spośród X1, X2

Gdzie:

X1 =  BZT5 „przed”- BZT5 „po”)/ 300)

X2 = NNH4 „przed" - NNH4 „po")/ 60)

BZT5 „przed” , NNH4 ”przed” należy wyrazić w gramach/m3.

„przed” – stan przed realizacją projektu

„po” – stan po realizacji projektu

# 9	Podsumowanie i wnioski

Przedstawienie wniosków z poszczególnych analiz, ocena wykonalności i efektywności inwestycji z finansowego i ekonomicznego punktu widzenia. Przedstawienie rekomendacji dla inwestora dotyczące optymalnego sposobu realizacji inwestycji.

# 10	Załączniki (niezależnie od wymienionych we wniosku):

- Oświadczenie beneficjenta – dochód generowany przez projekt - zgodnie z definicją „znaczącego dochodu netto”, która zostanie zamieszczona na stronach internetowych ZPORR (definicja podlega jeszcze konsultacjom z Komisją Europejską) -  (oświadczenie jest wymagane wyłącznie dla projektów z zakresu: Infrastruktury ochrony środowiska 
w ramach Działania 1.2. oraz kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycję w ramach Działania 3.1, 3.2. oraz Poddziałania 3.3.2.).

Aneks 1. Wzór obowiązkowego załącznika

Nazwa instytucji							Miejscowość, data

Adres

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam (y), że projekt (nazwa...............................) zgłoszony do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

- będzie generował dochód - ......................................			(TAK/NIE)

- wartość zdyskontowanego zysku operacyjnego wynosić będzie (podać wartość 
i stopę dyskonta ............)

Powyższe wartości zostały podane na podstawie wyników analizy finansowej zawartej w Studium Wykonalności. Dokument został przygotowany przez (nazwa firmy, konsultanta) w dniu ......... i znajduje się w rozdziale nr ...  na str. nr...).

Czytelny podpis upoważnionej osoby

reprezentującej beneficjenta końcowego

***

Dokument został przygotowany dla Instytucji Zarządzającej ZPORR przez mgr inż. Krzysztofa Bełecha we współpracy z: mgr Krzysztofem Choromańskim oraz mgr  Grzegorzem Dziarskim.

# Footnotes

Inflacja wg prognozy przygotowanej na zlecenie MGPiPS,  zawartej w dokumencie „Prognoza zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski: horyzont 2006, 20010, 2013-15”.

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| roczny wzrost PKB [%] | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
| inflacja CPI [%] | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |

Należy dążyć do rozliczenia projektu w okresie 24 miesięcy.

W punkcie tym należy również wymienić i dokładnie uzasadnić przyczyny ewentualnego opóźnienia realizacji projektu  - w przypadku realizacji projektu przekraczającego 24 m-ce (patrz j.w.).

litry/mieszkańca dobę

Wariant zaniechania lub minimalnych działań

Kolorem żółtym zaznaczono zmiany poczynione w stosunku do dokumentu z dnia 26 kwietnia br.

Biologiczne Zapotrzebowanie Tlenu

Azot amonowy

Proszę wstawić odpowiedni zapis

Liczony zgodnie z definicją „znaczącego dochodu netto”, ”, która zostanie zamieszczona na stronach internetowych  ZPORR.

# Text boxes

SYSTEM

ZADANIA WYKONANE

PRZEDSIĘWZIĘCIE-PROJEKT

ZADANIA PLANOWANE

INNE PLANOWANE ZADANIA

ZADANIA WNIOSKOWANE – ETAP PROJEKTU